采购文件

项目名称：北京大学第六医院昌平院区门禁、电话系统外包服务项目

- 响应人须知

A说明

- 适用范围：

1.1项目名称：北京大学第六医院昌平院区门禁、电话系统外包服务项目

1.2项目预算：140000元人民币。

1.3资金来源：自筹经费

1.4项目属性：服务类项目

1.5采购标的所属行业：软件和信息技术服务业

1.6本项目为专门面向中小企业的项目

- 合格论证人的资格要求：

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》要求的，具备独立企业法人资格，独立承担民事责任的法人单位；

2.2具有良好的配套服务能力和信誉，企业没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大责任事故等问题，没有被有关部门暂停投标资格的；

2.3具有法律、行政法规规定的其他条件；

2.4应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

2.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.6营业执照电子版；

2.7有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.9除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务；

2.10对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

2.11不接受联合体，不得分包、转包、不接受联合体投标；

2.12响应人须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定；

2.13以上要求所提供材料须真实，若有提供不真实材料的供应商经审查核实后将被拒绝参加采购论证。

3.定义

3.1“采购人”系指北京大学第六医院。

3.2“响应人/论证人”系指递交论证文件的服务商。

3.3“服务”系指采购文件中“服务需求书”规定响应人完成本项目应提供的全部相关服务。

4.投标委托

4.1如响应人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》( 统一格式，见第四部分附件一)，否则将视为投标无效。

B采购文件

- 采购文件

5.1采购文件由下述所列内容组成：

- 响应人须知

- 服务需求书

- 拟签订的合同文本

- 附件

- 评审细则

5.2响应人应仔细阅读采购文件的全部内容。按采购文件的要求提供论证文件并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对论证文件做出实质性响应。否则，将导致投标无效。

- 采购文件的修改

6.1采购人在投标截止时间前，可对采购文件用补充文件的方式进行修改。这种修改可能是采购人主动做出的，也可能是为了解答响应人要求采购人澄清的问题而做出的。

6.2对采购文件的修改，将以电子邮件方式通知已报名的响应人，补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有响应人具有同等约束力。

6.3为使响应人有足够的时间按采购文件的修改要求修正论证文件，采购人可酌情推迟论证的截止日期，并将此变更通知已报名的每一响应人。

C响应文件

- 响应文件的组成

7.1响应文件由资格证明文件部分和论证文件部分组成，资格证明文件即为报名资料应单独成册。

7.2响应人对采购人做出的澄清文件均属于响应文件的组成部分。

- 响应文件的编制

8.1资格证明文件部分即报名资料（应包括以下内容，且按下列顺序编制，单独成册）

- 法定代表人（负责人）授权书（响应人代表不是法定代表人时须提供）（格式见第四部分附件一）

- 响应人有效的营业执照及税务登记证或加载“统一社会信用代码”新版营业执照（如为事业单位或社会团体或其他组织，可提供事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或其他同等效力的合法证明文件，复印件加盖响应人公章））；

- 所提供服务的单位应为符合政策要求的中小企业，需提供中小企业声明函。（格式见第四部分附件二）；

- 响应人递交文件截止时间前6个月内任意一次缴纳税收的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的响应人，应提供相应文件证明其依法免税）；

（5）响应人递交文件截止时间前6个月内任意一次缴纳社会保障资金的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出社保资金种类；依法不需缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法不需缴纳社会保障资金）；

（6）信用中国网，中国政府采购网失信被执行人、重大税收违法、严重违法失信行为查询记录截图。

（7）响应人前三年内参加政府采购活动，无重大违法经营记录的承诺函（加盖响应人公章）；

（8）采购文件要求的其他资质文件。

8.2论证文件编制（应包括以下内容，且按下列顺序编制）

- 资格证明文件即报名资料所有内容

- 报价函（格式见第四部分附件三）

- 报价一览表（格式见第四部分附件四）

- 关于资格的声明函（格式见第四部分附件五）

- 响应人单位情况表（格式见第四部分附件六）

- 项目服务人员情况表（格式见第四部分附件七）

- 合同条款承诺函（格式见第四部分附件八）

- 采购文件要求提供的主要业绩清单及相关证明文件

- 条款应答表（格式见第四部分附件九）

- 服务方案

- 响应人认为其他需要说明或提供的文件

- 论证报价

9.1论证报价为完成本项目要求的各项费用，包括产品及税费等相关费用。

9.2所有项目均以人民币报价。

9.3响应人要按采购文件报价一览表（统一格式）的内容填写，并由法人代表或授权代表签署。由分项单价计算出的价格应与论证报价一致。

9.4投标报价要有竞争性，最低报价不是入选成交供应商的唯一条件。

D评审

- 评审

10.1采购人根据项目特点负责组织评审委员会，评审委员会负责对具备实质性响应的论证文件进行评估和比较。

10.2根据国家相关法律法规的相关规定，评审委员会由技术专家、经济专家等组成。

10.3评审原则及办法

10.3.1对所有响应人的论证文件，都按相同的程序和标准；

10.3.2评审严格按照采购文件的要求和条件进行；

10.3.3评审委员会采用综合比较和分项打分相结合的评审方法，对所有实质性响应的投标进行综合打分、排序，按最终得分由高向低排序，推荐综合得分最高的为成交候选人；

10.3.4评议时按照第五部分“评审细则”对响应人进行综合评定。

E 确定成交候选供应商

11.1采购人根据评审委员会推荐的成交供应商候选人，确定排名第一为成交供应商。

11.2评审结束后，采购人将以邮件方式通知成交供应商，并发放论证结果告知书。

11.3采购人不对响应人未成交供应商原因做出解释。

11.4成交供应商应按论证结果告知书中规定的时间与采购人签订合同。

- 需求书

一、项目需求：

北京大学第六医院现就医院后勤保障处综合维修科所辖门禁系统、电话系统进行驻场运行维护服务及完成医院交办的其他综合业务服务，具体需求如下：

1、管理要求如下：

1)响应人应具有丰富的信息化项目建设、运维服务的实施管理经验及信息安全保密要求；

2)响应人及响应人提供的运维人员，应精通网络系统、门禁系统、语音设备、LED电视墙、楼宇智控系统等相关运维工作；

3)响应人应认真做好运维工作，确保设备运行状况正常，以及提供信息化运维支持工作。积极主动为医院稳定运行提供相关服务，并提供良好建议和方案，日常维修更换零部件及耗材，在200元（含）以内的，由乙方免费提供，日常维修维护超出部分应与甲方协商，单独签订维修协议，结算金额不能超过合同总价款的10%，如遇重大维修另行立项招采；

4)响应人应能及时处理好现场各种情况，绝对不能影响医、教、研工作，或对医护人员、病人及其他人员的设备设施造成伤害；

5)响应人应具有应急保障能力，在医院有突发事件发生时，能在2小时内赶到现场并能妥当处理；

6)确保所辖机房区域内防火安全、各类设备设施安全、机房内环境清洁、工具物品摆放整齐；

7)积极配合医院组织的维护保养、维修检修，安全生产、消防安全培训、演习等工作；

8)外包人员应签订保密协议，为医院信息数据等敏感信息保密；具体情况以医院要求为准。

2、人员及岗位要求

1)人员组成：项目负责人1名，驻场运维工程师1人（响应人具有不少于5人的驻场运维工程师的储备，可以及时补充人力，提供不少于5人的社保证明）；

2)5*8小时驻场服务，在医院有突发事件发生时，能在2小时内赶到现场并能妥当处理；

3)工作经验：能够独立完成电话系统、门禁系统安装、运行、维护及楼宇智控系统、水控机系统、电梯智能刷卡系统等多系统的操作工作，需在提供承诺函加盖公章；

4)遵守国家法律、法规，无刑事犯罪及处罚记录；

5)服从甲方的工作安排，同意遵守甲方相关管理规定；

6)具备相应的工作能力，能满足工作岗位的要求，能够服从和胜任甲方安排的各项业务知识培训。

3、运维服务内容

1)昌平区现有门禁约130个点位，运维人员需针对现有门禁点位点位进行驻场运维服务；

2)电话系统属于集中控制管理方式，运维人员需对配套的系统布局进行驻场运维调试安装服务；

3)协助其他综合维修维护工作（如楼宇智控系统、水控机系统、电梯智能刷卡系统操作，病房钥匙分配，日常接听报修业务，收发科室有关文件、所辖项目物资盘点，医院公共区域LED屏幕简单维修操作等）。

4、其他

服务期限：1年，在甲方预算有保障且考核合格，合同按一年一签的方式，可续签1次，是否续签由甲方决定。

第三部分 拟签订的合同文本

技术服务合同

项目名称：北大六院（昌平院区）门禁、电话系统外包服务项目

委 托 方：  北京大学第六医院

（甲 方）

受 托 方：  XXXXXXXXXXXXXX

（乙 方）

签订时间：2025年 月  日

签订地点：北京大学第六医院

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人（乙方）以技术知识为另一方（甲方）解决特定技术问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“甲方”、“乙方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术服务合同

甲方（甲方）：北京大学第六医院

住  所  地：XXXXXXXXXXXXX

法定代表人：XX

项目联系人：XX

联系方式 ：XXXXXXXXXXX

通讯地址： XXXXXXXXXXXXX

电    话： XXXXXXXXXXX

电子信箱：_________________

乙方（乙方）：XXXXXXXXXXXXXX

住  所  地：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

法定代表人：XXX

项目联系人：XXX

联系方式 ： XXXXXXXXXXX

通讯地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

电    话：XXX-XXXXXXXX        传真：XXX-XXXXXXXX

电子信箱：XXX

本合同甲方委托乙方就北大六院（昌平院区）门禁、电话系统外包服务项目

进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1．技术服务的目标：安装、调试、运维

2．技术服务的内容：

1)昌平院区现有门禁约130个点位，运维人员需针对现有门禁点位点位进行驻场运维服务；

2)电话系统属于集中控制管理方式，运维人员需对配套的系统布局进行驻场运维调试安装服务；

3)协助其他综合维修维护工作（如楼宇智控系统、水控机系统、电梯智能刷卡系统操作，病房钥匙分配，日常接听报修业务，收发科室有关文件、所辖项目物资盘点，医院公共区域LED屏幕简单维修操作等）。

3．技术服务的方式：驻场服务、调试、培训、运维。提供远程支持、在线自助培训、现场支持响应时效5×8×NBD，其余时间应具有应急保障能力，在医院有突发事件发生时，能在2小时内赶到现场并能妥当处理；

第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1．技术服务合同地点：北京大学第六医院（昌平院区）

2．技术服务合同期限：壹年

3．技术服务合同进度：合同签订后入场服务并进入壹年的服务期

4．技术服务合同质量要求：满足甲方使用要求

5．技术服务合同质量期限要求：壹年

第三条：为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1．提供技术资料：

（1）原有技术资料

2．提供工作条件：

（1）安全的驻场工作环境

3．其他：无

第四条:付款方式:

本服务合同总价共计人民币¥XXXXXX元，（大写）：XXXXXX整，每季度末甲方收到乙方提供增值税普通发票后15个工作日之内，甲方按合同约定按时支付乙方服务费（每季度应付服务费按合同总价/服务季度计算，即XXXXXX/4=XXXXX元）。乙方需要提供合法发票，若因乙方的发票不符合税务或政府部门的要求致使甲方被要求补缴税款、罚款或遭受其他损失的，乙方应承担全部责任。所有驻场人员相关费用，包括工资、服装、培训等均由乙方负责，与甲方无关。

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地址：

帐号：

第五条：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。

第六条：双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

一、服务范围

（1）昌平院区现有门禁约130个点位，运维人员需针对现有门禁点位点位进行驻场运维服务；电话系统属于集中控制管理方式，运维人员需对配套的系统布局进行驻场运维调试安装服务；协助其他综合维修维护工作（如楼宇智控系统、水控机系统、电梯智能刷卡系统操作，病房钥匙分配，日常接听报修业务，收发科室有关文件、所辖项目物资盘点，医院公共区域LED屏幕简单维修操作等）。

（2）合同服务期限：壹年（2025年  月  起到2026年  月  日止），合同到期后甲方可根据服务请款，经所辖部门批准，与乙方续签下一期合同，续签次数不得超过1次，总服务期限不得超过贰年。

（3）硬件的供应：日常维修更换零部件及耗材，在200元（含）以内的，由乙方免费提供，日常维修维护超出部分应与甲方协商，单独签订维修协议，结算金额不能超过合同总价款的10%，如遇重大维修另行立项招采。

1、甲方的职责：

（1）根据工作任务制定具体实施方案，并向乙方派遣工作任务。

（2）监督检查乙方履行合同及保密协议的情况。

（3）向乙方反馈各个科室意见建议，提出改进意见，督促乙方落实整改。

（4）协调和处理乙方与设备使用单位之间的关系，如乙方更换设备配件时必须经甲方处同意。

（5）按期办理结算，支付服务报酬。

2 、乙方的职责：

（1）全面履行合同义务，完成好服务保障任务，确保门禁系统、电话系统运行维护，其他工作除服务范围约定外由科室另行协商分配。

（2）选派1名以上品行良好，无犯罪记录且应具备精通网络系统、门禁系统、语音设备、LED电视墙、楼宇智控系统等相关运维工作，实践经验丰富的技术人员入驻甲方，人员相对固定，并建立检修日志，24小时服务即时响应，日常现场支持响应时效5×8×NBD，其余时间应具有应急保障能力，在医院有突发事件发生时，能在2小时内赶到现场并能妥当处理。

（3）及时高效地排除设备故障，应能及时处理好现场各种情况，绝对不能影响医、教、研工作，或对医护人员、病人及其他人员的设备设施造成伤害，如违规操作或维护不当造成的一切后果，由乙方承担；

（4）遵守甲方各项规章制度，维持良好的办公秩序，服从甲方的监督管理。

（5）入驻人员须统一着装，上班签到，确保在岗在位。

（6）乙方应具备对突发情况的应急响应机制，能在2小时内赶到现场并能妥当处理。

（7）确保所辖机房区域内防火安全、各类设备设施安全、机房内环境清洁、工具物品摆放整齐。

（8）积极配合医院组织的维护保养、维修检修，安全生产、消防安全培训、演习等工作，并与医院安全管理部门签订针对本项目及驻场个人安全生产责任书。

第七条：双方确定：

1．在本合同有效期内，乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归甲方所有。

第八条：双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

甲方违约责任：

1 .逾期付款的，每拖延1日向乙方支付所拖欠服务报酬2‰的违约金；

2.因逾期付款超过30日乙方解除合同的，甲方应当支付乙方已提供服务的报酬。

乙方违约责任：

1.不按合同约定提供服务或不能排除故障而影响甲方正常工作等，乙方应当立即采取补救措施，及时消除影响。

2.乙方工作人员与教职员工发生争吵，每发生一次，扣除服务总合同价款的2%。

3.乙方在招投标过程中或合同履行过程中存在违反国家法律、行政法规、部门规章以及规范性法律文件等国家法律法规和政策规定，以及甲方有关要求的，致使合同无法履行或合同继续履行将损害甲方利益（包括但不限于财产损失、名誉损失以及单位或相关人员承担民事、行政、刑事责任等）的，甲方有权随时解除本合同，且不承担任何违约责任。同时，甲方有权要求乙方支付总合同价款的2%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求向乙方追偿以弥补损失。

4.发生前述情形所造成的一切责任由乙方承担，该等责任包括但不限于对甲乙双方、双方工作人员、第三人的人身、财产的损失赔偿以及有关部门罚款的承担等。如甲方因乙方前述行为而承担任何责任的，甲方有权向乙方追偿，且乙方应承担甲方为实现权利救济而支出的一切费用，该等费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、公告费、律师费、差旅费等。

5.甲方向乙方发出解除合同通知之日起3日内本合同解除。乙方应于本合同解除之日起3日自行退场，并于收到甲方赔偿通知之日起3日内向甲方支付违约金及各项损失赔偿金。

第九条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定

为甲方项目联系人，乙方指定           为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1．保证服务质量

2．保证服务进度

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十条：双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1．发生不可抗力；

第十一条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下方式处理：

1．提交合同签订地所在仲裁委员会仲裁；

2．依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十二条：本合同一式肆份 ，具有同等法律效力。

第十三条：本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：北京大学第六医院（盖章）

法定代表人／委托代理人：（签名）

2025年   月   日

乙方：XXXXXXXXXXXX（盖章）

法定代表人／委托代理人：（签名）

2025年   月   日

第四部分 附件

(文件格式)

目  录

附件一		法定代表人授权书……………………………………………………………22

附件二		中小企业声明函………………………………………………………………23

附件三		报价函…………………………………………………………………………24

附件四		报价一览表……………………………………………………………………25

附件五		关于资格的声明函……………………………………………………………26

附件六		单位情况表……………………………………………………………………27

附件七		项目服务情况人员表…………………………………………………………28

附件八		合同条款承诺函………………………………………………………………29

附件九		服务条款应答表………………………………………………………………30

附件十		残疾人福利性单位声明函……………………………………………………33

附件十一	监狱企业声明函………………………………………………………………34

附件十二	中小企业划型标准……………………………………………………………35

- 附件一

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购论证，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签（印）章：

授权代表签字：

响应人全称（公章）：

日　期：

附：法人及被授权人身份证复印件

- 附件二

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，所提供服务的单位为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（xx行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 附件三

报价函

北京大学第六医院：

__________________________(响应人全称)授权____________________ (法定代表人/授权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                                  （项目名称）的有关活动，并对该项目进行采购论证。为此：

1、提供采购论证规定的全部论证文件：包括电子版报名资料1份，电子版论证文件1份；

2、采购论证项目总价为(大写)：　　　　　　　　　元人民币。

3、保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、响应人已详细审查全部论证采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、响应人同意提供按照贵方可能要求的与其论证有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的论证文件。

7、保证遵守论证要求中的有关规定。

8、本论证自采购论证之日起90天内有效。

9、与本采购论证有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　联系人：__________

电子信箱地址：

响应人(公章)：

法定代表人/授权代表(签字)：

日　期：

- 附件四

报价一览表

项目名称：

响应人名称：

| 序号 | 项目名称 | 论证报价（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1年 |  |

采购论证总价大写金额：

响应人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日         期：

- 附件五

关于资格的声明函

___________________________：

关于贵方______（项目名称）___        的采购论证，本签字人愿意参加论证，提供论证规定的_______________________（货物和服务名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方的资格报名文件电子版一份。

2.本签字人确认资格报名文件中的说明是真实的、准确的。

响应人名称（盖章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

日   期：___________________

- 附件六

响应人单位情况表

响应人：(公章)                                  填表日期：

| 响应人单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法人代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  | 生产工人（如有） 人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 技术人员（如有） 人 |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  | 资金 来源 | 自有资金 |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 万元 |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  | 资金 性质 | 生产性 |  |  | 万元 |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  | 非生产性 |  |  | 万元 |
| 企业财 务状况 |  | 收入总额 |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |
|  | 2021年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附件七

项目服务人员情况表

| 姓名 | 本项目中拟任职 | 人员情况简介 |
| --- | --- | --- |

响应人（公章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

日   期：___________________

- 附件八

合同条款承诺函

我单位完全满足采购文件第三部分拟签订的合同文本要求，不存在任何负偏离。

特此承诺。

响应人（公章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

日   期：___________________

- 附件九

条款应答表

| 条款号 | 采购文件 服务需求条款要求 | 论证文件应答 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应人及响应人提供的运维人员，应精通网络系统、门禁系统、语音设备、LED电视墙、楼宇智控系统等相关运维工作； |  |  |  |
| 2 | 响应人应认真做好运维工作，确保设备运行状况正常，以及提供信息化运维支持工作。积极主动为医院稳定运行提供相关服务，并提供良好建议和方案，日常维修更换零部件及耗材，在200元（含）以内的，由乙方免费提供，日常维修维护超出部分应与甲方协商，单独签订维修协议，结算金额不能超过合同总价款的10%，如遇重大维修另行立项招采； |  |  |  |
| 3 | 响应人应能及时处理好现场各种情况，绝对不能影响医、教、研工作，或对医护人员、病人及其他人员的设备设施造成伤害； |  |  |  |
| 4 | 响应人应具有应急保障能力，在医院有突发事件发生时，能在2小时内赶到现场并能妥当处理； |  |  |  |
| 5 | 确保所辖机房区域内防火安全、各类设备设施安全、机房内环境清洁、工具物品摆放整齐； |  |  |  |
| 6 | 积极配合医院组织的维护保养、维修检修，安全生产、消防安全培训、演习等工作； |  |  |  |
| 7 | 外包人员应签订保密协议，为医院信息数据等敏感信息保密；具体情况以医院要求为准； |  |  |  |
| 8 | 人员组成：项目负责人1人，驻场运维工程师1人（响应人具有不少于5人的驻场运维工程师的储备，可以及时补充人力，提供不少于5人的社保证明） |  |  |  |
| 9 | 5*8小时驻场服务，在医院有突发事件发生时，能在2小时内赶到现场并能妥当处理； |  |  |  |
| 10 | 工作经验：能够独立完成电话系统、门禁系统安装、运行、维护及楼宇智控系统、水控机系统、电梯智能刷卡系统等多系统的操作工作，需提供承诺函加盖公章； |  |  |  |
| 11 | 遵守国家法律、法规，无刑事犯罪及处罚记录； |  |  |  |
| 12 | 服从甲方的工作安排，同意遵守甲方相关管理规定； |  |  |  |
| 13 | 具备相应的工作能力，能满足工作岗位的要求，能够服从和胜任甲方安排的各项业务知识培训； |  |  |  |
| 14 | 昌平区现有门禁约130个点位，运维人员需针对现有门禁点位点位进行驻场运维服务； |  |  |  |
| 15 | 电话系统属于集中控制管理方式，运维人员需对配套的系统布局进行驻场运维调试安装服务； |  |  |  |
| 16 | 协助其他综合维修维护工作（如楼宇智控系统、水控机系统、电梯智能刷卡系统操作，病房钥匙分配，日常接听报修业务，收发科室有关文件、所辖项目物资盘点，医院公共区域LED屏幕简单维修操作等）。 |  |  |  |

注：(1)	对照采购文件第二部分“需求书”中所列的要求逐一应答，对不满足要求项需列出偏差。如果仅注明“符合”、“满足”或不填写，将视为该项不符合。

(2)	此表为格式表，各响应人可根据情况调整。

响应人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：

- 附件十

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 附件十一

监狱企业声明函

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

- 附件十二

中小企业划型标准规定

- 根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第五部分 评审细则

一、总则

评审委员会将仅对在实质上响应论证要求的论证文件进行评价和比较。论证文件的评价采用综合评分法，评分按商务、技术和报价三部分分别打分的方式进行。满分为100分。

二、评分细则

| 评审类别 | 评分项目 | 评标细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（15分） | 业绩 | 响应人自2021年1月至今已承接与本项目类似的运维服务项目，每一项类似业绩得3分，最高得9分。注：以上项目须提供合同以下相关部分复印件，包括首页、签署盖章页、显示运维内容的相关页。未提供则不得分。 | 9分 |
|  | 证书 | 响应人应具有丰富的信息化项目建设、运维服务的实施管理经验及信息安全保密要求，项目负责人需提供有效的国家信息安全水平证书、网络工程师证书、安防系统工程师证书，每有1项证书得2分，最高得6分（须提供证书复印件并加盖投标人公章）。 | 6分 |
| 技术部分（65分） | 对需求书的应答 | 完全满足得16分，每有一项条款负偏离扣减2分，本项最低得0分。 | 32分 |
|  | 服务方案 | 响应人需针对本次项目提供完整的技术服务方案，方案中应包括但不限于：1）针对医院现状的工作方案2）针对医院现状的人员及工具配置3）针对医疗机构场景的安全管理措施4）针对医疗机构场 景的应急情况处理等。 每项阐述详细，内容完善合理，可行性强，得5分。 每项方案阐述较完整，内容较全面，具有可行性，得3分。 每项方案阐述简单，得1分 未提供得0分。4项共计20分 | 20分 |
|  | 人员配置 | 1.驻场工程师1名，具有10年及以上相关工作经验的得5分；有5年及以上相关工作经验的得3分；有1年及以上相关工作经验的得1分；1年以下相关工作经验或未提供的得0分（需提供相关履历说明并加盖公章）。 2.具有不少于5人的运维人员储备，提供不少于5人的社保证明并加盖投标人公章，提供5人社保证明得基础分4分，在5人基础上每增加1人得2分，最高得8分。 | 13分 |
| 价格部分（20分） | 报价 | 价格得分=（评审基准价/报价）×价格权重（20%）×100（保留2位小数） 备注：实质性响应采购文件要求且价格最低的报价为评审基准价。 | 20分 |