采购文件

项目名称：北京大学第六医院裸光纤维护服务采购项目

- 响应人须知

A说明

- 适用范围：

1.1项目名称：北京大学第六医院裸光纤维护服务采购项目

1.2项目预算：100000元人民币。

1.3资金来源：财政经费

1.4项目属性：服务类项目

1.5采购标的所属行业：软件和信息技术服务业

1.6本项目为专门面向中小企业的项目

- 合格论证人的资格要求：

2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》要求的，具备独立企业法人资格，独立承担民事责任的法人单位；

2.2具有良好的配套服务能力和信誉，企业没有因骗取成交或者严重违约以及发生重大责任事故等问题，没有被有关部门暂停投标资格的；

2.3具有法律、行政法规规定的其他条件；

2.4应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

2.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.6营业执照电子版；

2.7有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.9除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务；

2.10对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

2.11不接受联合体，不得分包、转包、不接受联合体投标；

2.12响应人须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定；

2.13以上要求所提供材料须真实，若有提供不真实材料的供应商经审查核实后将被拒绝参加采购论证。

3.定义

3.1“采购人”系指北京大学第六医院。

3.2“响应人/论证人”系指递交论证文件的服务商。

3.3“服务”系指采购文件中“服务需求书”规定响应人完成本项目应提供的全部相关服务。

4.投标委托

4.1如响应人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》( 统一格式，见第四部分附件一)，否则将视为投标无效。

B采购文件

- 采购文件

5.1采购文件由下述所列内容组成：

- 响应人须知

- 服务需求书

- 拟签订的合同文本

- 附件

- 评审细则

5.2响应人应仔细阅读采购文件的全部内容。按采购文件的要求提供论证文件并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对论证文件做出实质性响应。否则，将导致投标无效。

- 采购文件的修改

6.1采购人在投标截止时间前，可对采购文件用补充文件的方式进行修改。这种修改可能是采购人主动做出的，也可能是为了解答响应人要求采购人澄清的问题而做出的。

6.2对采购文件的修改，将以电子邮件方式通知已报名的响应人，补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有响应人具有同等约束力。

6.3为使响应人有足够的时间按采购文件的修改要求修正论证文件，采购人可酌情推迟论证的截止日期，并将此变更通知已报名的每一响应人。

C响应文件

- 响应文件的组成

7.1响应文件由资格证明文件部分和论证文件部分组成，资格证明文件即为报名资料应单独成册。

7.2响应人对采购人做出的澄清文件均属于响应文件的组成部分。

- 响应文件的编制

8.1资格证明文件部分即报名资料（应包括以下内容，且按下列顺序编制，单独成册）

- 法定代表人（负责人）授权书（响应人代表不是法定代表人时须提供）（格式见第四部分附件一）

- 响应人有效的营业执照及税务登记证或加载“统一社会信用代码”新版营业执照（如为事业单位或社会团体或其他组织，可提供事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或其他同等效力的合法证明文件，复印件加盖响应人公章））；

- 响应人应为中小企业，需提供中小企业声明函。（格式见第四部分附件二）；

- 响应人递交文件截止时间前6个月内任意一次缴纳税收的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的响应人，应提供相应文件证明其依法免税）；

（5）响应人递交文件截止时间前6个月内任意一次缴纳社会保障资金的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出社保资金种类；依法不需缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法不需缴纳社会保障资金）；

（6）信用中国网，中国政府采购网失信被执行人、重大税收违法、严重违法失信行为查询记录截图。

（7）响应人前三年内参加政府采购活动，无重大违法经营记录的承诺函（加盖响应人公章）；

（8）采购文件要求的其他资质文件。

8.2论证文件编制（应包括以下内容，且按下列顺序编制）

- 资格证明文件即报名资料所有内容

- 报价函（格式见第四部分附件三）

- 报价一览表（格式见第四部分附件四）

- 关于资格的声明函（格式见第四部分附件五）

- 响应人单位情况表（格式见第四部分附件六）

- 项目服务人员情况表（格式见第四部分附件七）

- 合同条款承诺函（格式见第四部分附件八）

- 采购文件要求提供的主要业绩清单及相关证明文件

- 条款应答表（格式见第四部分附件九）

- 项目方案

- 响应人认为其他需要说明或提供的文件

- 论证报价

9.1论证报价为完成本项目要求的各项费用，包括产品及税费等相关费用。

9.2所有项目均以人民币报价。

9.3响应人要按采购文件报价一览表（统一格式）的内容填写，并由法人代表或授权代表签署。由分项单价计算出的价格应与论证报价一致。

9.4投标报价要有竞争性，最低报价不是入选成交供应商的唯一条件。

D评审

- 评审

- 评标

10.1采购人根据项目特点负责组织评标委员会，评标委员会负责对具备实质性响应的论证文件进行评估和比较。

10.2根据国家相关法律法规的相关规定，评标委员会由技术专家、经济专家等组成。

10.3评标原则及办法

10.3.1对所有响应人的论证文件，都按相同的程序和标准；

10.3.2评标严格按照采购文件的要求和条件进行；

10.3.3评标委员会对响应人进行资格性、符合性审查

10.3.3.1资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，由专家委员会成员对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。未通过资格审查的响应人不进入评标；通过资格审查的响应人少于三家的，不进行评标。

有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应处理：

（1）未按项目论证公告的截止时间递交完整有效的资格证明文件；

（2）不满足第一部分响应人须知“2 合格论证人的资格要求”要求的；

（3）法定代表人授权书无效的（如响应人代表不是法定代表人时须提供）（格式见附件四）

（4）提供无效的营业执照或法人证书的

（5）未按采购文件要求提供供应商资格声明书的（格式见第四部分附件五）

10.3.3.2符合性审查：依据采购文件的规定，评标委员会对通过资格性审查的论证文件进行符合性审查。从论证文件的有效性、完整性和对采购文件商务、技术的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

实质性响应的投标：是与采购文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。非实质性响应的投标：是对采购文件要求的关键条款有偏离、保留或反对的投标。被确定为非实质性响应的投标将导致投标无效， 响应人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）论证文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）响应报价超过项目预算或超过最高限价的

（3）响应人对各项设备的单项报价不得超过单项最高限价，否则其投标无效（要求见第二部分需求书的第一部分采购货物一览表）。

（4）存在串通投标情形的

（5）提供的相关证书等不在有效期内的

（6）对采购文件需求书部分的实质性条款未做出实质性响应的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

10.3.4投标的澄清

10.3.4.1在评标期间，评标委员会有权要求响应人对其论证文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。响应人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

10.3.4.2必要时评标委员会可要求响应人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应加盖响应人公章或者由法定代表人或其授权的代表签字，并将作为响应文件的一部分。

10.3.5评标委员会采用综合比较和分项打分相结合的评标方法，对所有实质性响应的投标进行综合打分、排序，按最终得分由高向低排序，推荐综合得分最高的为中标候选人；

10.3.6评议时按照第五部分“评标细则”对响应人进行综合评定。

10.4在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）响应人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 10.5响应人被视为串标

- 10.5.1响应人有下列情形之一的，视为响应人串通投标，其投标无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装。

E 确定成交候选供应商

11.1采购人根据评审委员会推荐的成交供应商候选人，确定排名第一为成交供应商。

11.2评审结束后，采购人将以邮件方式通知成交供应商，并发放论证结果告知书。

11.3采购人不对响应人未成交供应商原因做出解释。

11.4成交供应商应按论证结果告知书中规定的时间与采购人签订合同。

- 需求书

一、线路维护基本内容

通信线路设备由电缆、光缆及相关的附属设施组成，通信线路维护重点是光缆线路。线路设备维护工作的内容主要包括技术管理、日常巡视、对外配合、障碍査修、定期维护和大修、应急抢修和竣工验收等。

- 维护界面和基本任务

（1）维护界面划分

1）光缆线路以进入机房的第一个ODF架的第一个活动连接器以内，

2）对于已经介入光缆线路自动监测系统的光缆线路，进入机房的第一个ODF架上的第一个活动连接器以内。

（2）维护的基本任务

通信线路设备维护工作的基本任务是：保证线路、设备及设施完整良好，保证传输质量达标，预防障碍并尽快排除障碍，提供稳定、优质的传输线路。

定期维护项目及检查测试周期

| 项目 | 维护内容 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光缆线路 | 备用纤芯测试（包括ODF内光跳线整理） | 2次/年 | 可根据线路情况缩短周期或随时测试 |
|  | 光缆交接箱开箱检査和跳线整理 | 1次/季 | 线路巡视发现问题及时处理 |
| 管道 | 人手孔检修 | 1次/年 | 清除孔内杂物、整理光（电）缆 |
|  | 人手孔盖检査 | 随时进行 | 雨季要随时检査防漏 |
|  | 局前井和地下室有害气体检査 | 1次/月 | 有害气体侵入要追査来源并采取必要的消除措施 |
| 架空线路 | 整理、更换挂钩、检査吊线 | 1次/年 | 巡视时发现问题要随时处理 |
|  | 清除架空线路上的杂物 | 不定期 | 巡视时发现即时处理 |
|  | 杆路检修 | 2次/年 | 可根据环境情况増减次数 |
| 防雷 | 接地装置、接地电阻测试检査 | 1次/年 | 雷雨季节前进行 |
|  | 屏蔽线、消弧线的接地电阻测试检査 | 1次/年 | 雷雨季节前进行 |
|  | 分线设备接地电阻测试 | 2次/年 |  |
| 用户设备 | 用户引入线巡修 | 1次/年 | 结合巡査工作进行 |

二、线路巡线的作业规范

1、日常巡护

（1）日常巡视工作的主要内容

要求巡视人员熟悉通信线路的具体走向尤其是其中的光电缆情况，要具有高度的责任心，建立通信联络表，与市政各个部门保持联系，及时准确地掌握各处的施工动态。巡视人员发现有可能影响通信线路的开挖路面施工或施工迹象，应及时联系施工部门，了解施工情况（施工时间、地点、范围和施工程度等），对于已施工处，要认真仔细地检查通信线路尤其是光缆线路有无受到损伤，必要时还应进行纤芯测试。对于将要进行的施工，成交公司要与施工单位签订安全施工协议，安全施工协议签订后通信线路维护部门要派专人到现场配合施工，随时随地向施工部门指出通信线路（例如通信管道）的位置、标高和其内的线路情况，宣传光缆线路阻断的严重性，以引起施工部门的重视，限制大型机械的使用。 巡视人员若发现涉及通信线路的施工，并且该施工单位又未和成交公司签订安全施工协议时，要坚决制止，待处理完已经发生的问题并签订安全施工协议后方可继续施工。

线路巡视与对外施工配合相结合，点、线、面仔细査看，及时发现并消除隐患。日常巡视工作的主要内容有以下几点。

1）	检査通信线路沿线附近的各种异常情况，发现隐蔽的施工迹象，及时釆取有效的预 防措施。

2）	对于管道线路巡视，要重点注意井盖的损坏和丢失。

三、其他

1、项目周期：1年。

2、在甲方预算有保障的情况下，合同按一年一签的方式，可续签1次，是否续签由甲方决定。

3、在线路发生故障时，成交方人员应在接到通知后立即赶到现场维修。最多不得超过8小时。

4、在以上规定时间内未接通线路，成交方需要做书面说明。

5、需要中断线路进行维修时，成交方应先报甲方批准，在规定的时间内进项施工。

6、成交方应执行相关安全，文明施工的规定，对制作现场人员及现场施工和交通安全负全部责任。

7、在线路发生故障期间，成交方应在2-4小时内提供备用线路，院方线路出现故障时，所有业务切换到备用线路，不得影响医院的网络运行。

- 拟签订的合同文本

# 北京大学第六医院裸光纤维护服务合同

甲方：

乙方：

甲乙双方经友好协商，就北京市海淀区花园北路51号与北京市昌平区科学园路2号业务区光缆线路维护事宜，同意在遵守《中华人民共和国民法典》的基础上，按下列条款签订本代维合同，共同遵守。

一、代维内容

- 甲方将北京市海淀区花园北路51号与北京市昌平区科学园路2号已运行的光缆线路委托乙方进行日常维护工作。

- 代维期间，乙方按照附件《光缆线路维护周期表》中要求的维护内容及周期进行日常线路维护工作。

- 在发现光缆线路收到威胁或已经受损害时，乙方应该及时采取应对措施并及时报甲方。

二、代维费用的计算和支付

- 甲方按管道光缆线路维护每年：           元，代维期1年，从合同签订生效日起开始执行，在甲方预算有保障的情况下，合同按一年一签的方式，可续签1次，是否续签由甲方决定。

- 甲方于合同签订之日30日内，按一次性全款支付乙方代维费。（共计      元大写：         ）

- 甲方使用银行转账形式支付给乙方，乙方必须出具正式增值税普通发票。

- 因线路的迁改的有关费用，应双方协商后，由甲方支付。

三、合同的开始时间和结束时间

双方约定线路维护至：   年  月 日至 年 月  日。

四、双方责任

- 合同签订十天内，甲乙双方代表共同进行管道，光缆巡查，技术测量光缆皮长。

- 甲方应及时提供代维光缆的资料，纤芯的分配图。

- 甲方负责提供日常维护及抢修时所用的光纤线缆，接头盒，尾纤等材料，协调与机房，设备力所能及的方便。

- 甲方协助乙方进行原始资料的收集，整理，复核及对工程的整治工程。

- 为了保障甲方的线路使用，乙方提供备用线路接通，在本合同中约定的线路出现问题时，不得耽误甲方的使用。

- 在线路发生故障时，乙方人员应在接到通知后立即赶到现场维修。最多不得超过8小时。

- 在以上规定时间内未接通线路，乙方需要做书面说明。

8.在线路发生故障期间，成交方应在2-4小时内提供备用线路，院方线路出现故障时，所有业务切换到备用线路，不得影响医院的网络运行。

9.需要中断线路进行维修时，乙方应先报甲方批准，在规定的时间内进项施工。

10.乙方应执行相关安全，文明施工的规定，对制作现场人员及现场施工和交通安全负全部责任。

五、违反合同的处理

1.未经双方书面同意，任何一方不得变更或解除本合同，任何一方违反合同，按《中华人民共和国民法典》的有关规定处理。

2.乙方在招投标过程中或合同履行过程中存在违反国家法律、行政法规、部门规章以及规范性法律文件等国家法律法规和政策规定，以及甲方有关要求的，致使合同无法履行或合同继续履行将损害甲方利益（包括但不限于财产损失、名誉损失以及单位或相关人员承担民事、行政、刑事责任等）的，甲方有权随时解除本合同，且不承担任何违约责任。同时，甲方有权要求乙方支付违约金（合同标的额的10%），违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求向乙方追偿以弥补损失。

3.发生前述情形所造成的一切责任由乙方承担，该等责任包括但不限于对甲乙双方、双方工作人员、第三人的人身、财产的损失赔偿以及有关部门罚款的承担等。如甲方因乙方前述行为而承担任何责任的，甲方有权向乙方追偿，且乙方应承担甲方为实现权利救济而支出的一切费用，该等费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、公告费、律师费、差旅费等。

4.甲方向乙方发出解除合同通知之日起3日内本合同解除。乙方应于本合同解除之日起3日自行退场，并于收到甲方赔偿通知之日起3日内向甲方支付违约金及各项损失赔偿金。

六、争议的解决

有关本合同的一切争议，甲乙双方应根据合同法等有关规定进行调解。如不能调解，可向当地仲裁机构提请仲裁或向人民法院提请诉讼。

七、合同的生效，修改，终止及其它

1.本合同一式肆份，以中文形式书写。甲乙双方各两份。

2.本合同有效期满时，双方或双方中的任何一方均可以终止本合同，若双方无异议（默示也视为无异议）合同自动顺延一年，以后以此类推；

3.对合同的任何修改，补充双方同意后盖章确认有效。

甲方：

授权代表人：

盖章：

日期：

乙方：

开户银行：

账号：

授权代表人：

盖章：

日期：

附件：

光缆线路维护周期表

| 项目 | 维护内容 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 光缆线路 | 备用纤芯测试（包括ODF内光跳线整理） | 2次/年 | 可根据线路情况缩短周期或随 时测试 |
|  | 光缆交接箱开箱检査和跳线整理 | 1次/季 | 线路巡视发现问题及时处理 |
| 管道 | 人手孔检修 | 1次/年 | 清除孔内杂物、整理光（电）缆 |
|  | 人手孔盖检査 | 随时进行 | 雨季要随时检査防漏 |
|  | 局前井和地下室有害气体检査 | 1次/月 | 有害气体侵入要追査来源并采取必要的消除措施 |
| 架空线路 | 整理、更换挂钩、检査吊线 | 1次/年 | 巡视时发现问题要随时处理 |
|  | 清除架空线路上的杂物 | 不定期 | 巡视时发现即时处理 |
|  | 杆路检修 | 2次/年 | 可根据环境情况増减次数 |
| 防雷 | 接地装置、接地电阻测试检査 | 1次/年 | 雷雨季节前进行 |
|  | 屏蔽线、消弧线的接地电阻测试检査 | 1次/年 | 雷雨季节前进行 |
|  | 分线设备接地电阻测试 | 2次/年 |  |
| 用户设备 | 用户引入线巡修 | 1次/年 | 结合巡査工作进行 |

第四部分 附件

(文件格式)

目  录

附件一		法定代表人授权书……………………………………………………………22

附件二		中小企业声明函………………………………………………………………23

附件三		报价函…………………………………………………………………………24

附件四		报价一览表……………………………………………………………………25

附件五		关于资格的声明函……………………………………………………………26

附件六		单位情况表……………………………………………………………………27

附件七		项目服务情况人员表…………………………………………………………28

附件八		合同条款承诺函………………………………………………………………29

附件九		服务条款应答表………………………………………………………………30

附件十		残疾人福利性单位声明函……………………………………………………33

附件十一	监狱企业声明函………………………………………………………………34

附件十二	中小企业划型标准……………………………………………………………35

# 附件一

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购论证，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签（印）章：

授权代表签字：

响应人全称（公章）：

日　期：

附：法人及被授权人身份证复印件

# 附件二

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，所提供的货物或服务的单位为符合政策要求的中小企业（或者：货物或服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（xx行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 附件三

报价函

北京大学第六医院：

__________________________(响应人全称)授权____________________ (法定代表人/授权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                                  （项目名称）的有关活动，并对该项目进行采购论证。为此：

1、提供采购论证规定的全部论证文件：包括电子版报名资料1份，电子版论证文件1份；

2、采购论证项目总价为(大写)：　　　　　　　　　元人民币。

3、保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、响应人已详细审查全部论证采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、响应人同意提供按照贵方可能要求的与其论证有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的论证文件。

7、保证遵守论证要求中的有关规定。

8、本论证自采购论证之日起90天内有效。

9、与本采购论证有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　联系人：__________

电子信箱地址：

响应人(公章)：

法定代表人/授权代表(签字)：

日　期：

# 附件四

报价一览表

项目名称：

响应人名称：

| 序号 | 项目名称 | 论证报价（元） | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1年 |  |

采购论证总价大写金额：

响应人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日         期：

# 附件五

关于资格的声明函

___________________________：

关于贵方______（项目名称）___        的采购论证，本签字人愿意参加论证，提供论证规定的_______________________（货物和服务名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方的资格报名文件电子版一份。

2.本签字人确认资格报名文件中的说明是真实的、准确的。

响应人名称（盖章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

日   期：___________________

# 附件六

响应人单位情况表

响应人：(公章)                                  填表日期：

| 响应人单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法人代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  | 生产工人（如有） 人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 技术人员（如有） 人 |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  | 资金 来源 | 自有资金 |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 万元 |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  | 资金 性质 | 生产性 |  |  | 万元 |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  | 非生产性 |  |  | 万元 |
| 企业财 务状况 |  | 收入总额 |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |
|  | 2022年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附件七

项目服务人员情况表

| 姓名 | 本项目中拟任职 | 人员情况简介 |
| --- | --- | --- |

响应人（公章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

日   期：___________________

# 附件八

合同条款承诺函

我单位完全满足采购文件第三部分拟签订的合同文本要求，不存在任何负偏离。

特此承诺。

响应人（公章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

日   期：___________________

# 附件九

条款应答表

| 条款号 | 采购文件 服务需求条款要求 | 论证文件应答 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路设备维护工作的内容主要包括技术管理、日常巡视、对外配合、障碍査修、定期维护和大修、应急抢修和竣工验收等。 |  |  |  |
| 2 | 维护界面划分：光缆线路以进入机房的第一个ODF架的第一个活动连接器以内；对于已经介入光缆线路自动监测系统的光缆线路，进入机房的第一个ODF架上的第一个活动连接器以内。 |  |  |  |
| 3 | 维护的基本任务：通信线路设备维护工作的基本任务是：保证线路、设备及设施完整良好，保证传输质量达标，预防障碍并尽快排除障碍，提供稳定、优质的传输线路。 |  |  |  |
| 4 | 光缆线路:备用纤芯测试（包括ODF内光跳线整理）检查测试周期:2次/年(可根据线路情况缩短周期或随时测试) |  |  |  |
| 5 | 光缆线路:光缆交接箱开箱检査和跳线整理，检查测试周期：1次/季（线路巡视发现问题及时处理） |  |  |  |
| 6 | 管道：人手孔检修 1次/年 清除孔内杂物、整理光（电）缆 |  |  |  |
| 7 | 管道：人手孔盖检査，随时进行，雨季要随时检査防漏 |  |  |  |
| 8 | 管道：局前井和地下室有害气体检査 1次/月，有害气体侵入要追査来源并采取必要的消除措施 |  |  |  |
| 9 | 架空线路：整理、更换挂钩、检査吊线1次/年，巡视时发现问题要随时处理 |  |  |  |
| 10 | 架空线路：不定期清除架空线路上的杂物 ，巡视时发现即时处理 |  |  |  |
| 11 | 架空线路：杆路检修，2次/年，可根据环境情况増减次数 |  |  |  |
| 12 | 防雷：接地装置、接地电阻测试检査 1次/年，雷雨季节前进行 |  |  |  |
| 13 | 防雷：屏蔽线、消弧线的接地电阻测试检査1次/年，雷雨季节前进行 |  |  |  |
| 14 | 防雷：分线设备接地电阻测试，2次/年 |  |  |  |
| 15 | 用户设备：用户引入线巡修 1次/年，结合巡査工作进行 |  |  |  |
| 16 | 巡视人员熟悉通信线路的具体走向尤其是其中的光电缆情况，要具有高度的责任心，建立通信联络表，与市政各个部门保持联系，及时准确地掌握各处的施工动态。 |  |  |  |
| 17 | 巡视人员发现有可能影响通信线路的开挖路面施工或施工迹象，应及时联系施工部门，了解施工情况（施工时间、地点、范围和施工程度等），对于已施工处，要认真仔细地检查通信线路尤其是光缆线路有无受到损伤，必要时还应进行纤芯测试。 |  |  |  |
| 18 | 对于将要进行的施工，成交公司要与施工单位签订安全施工协议，安全施工协议签订后通信线路维护部门要派专人到现场配合施工，随时随地向施工部门指出通信线路（例如通信管道）的位置、标高和其内的线路情况，宣传光缆线路阻断的严重性，以引起施工部门的重视，限制大型机械的使用 |  |  |  |
| 19 | 巡视人员若发现涉及通信线路的施工，并且该施工单位又未和成交公司签订安全施工协议时，要坚决制止，待处理完已经发生的问题并签订安全施工协议后方可继续施工。 |  |  |  |
| 20 | 线路巡视与对外施工配合相结合，点、线、面仔细査看，及时发现并消除隐患。 |  |  |  |
| 21 | 检査通信线路沿线附近的各种异常情况，发现隐蔽的施工迹象，及时釆取有效的预防措施。 |  |  |  |
| 22 | 对于管道线路巡视，要重点注意井盖的损坏和丢失。 |  |  |  |
| 23 | 在线路发生故障时，成交方人员应在接到通知后立即赶到现场维修。最多不得超过8小时。 |  |  |  |
| 24 | 在以上规定时间内未接通线路，成交方需要做书面说明。 |  |  |  |
| 25 | 需要中断线路进行维修时，成交方应先报甲方批准，在规定的时间内进项施工。 |  |  |  |
| 26 | 成交方应执行相关安全，文明施工的规定，对制作现场人员及现场施工和交通安全负全部责任。 |  |  |  |
| 27 | 在线路发生故障期间，成交方应在2-4小时内提供备用线路，院方线路出现故障时，所有业务切换到备用线路，不得影响医院的网络运行。 |  |  |  |

注：(1)	对照采购文件第二部分“需求书”中所列的要求逐一应答，对不满足要求项需列出偏差。如果仅注明“符合”、“满足”或不填写，将视为该项不符合。

响应人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日期：

# 附件十

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 附件十一

监狱企业声明函

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 附件十二

中小企业划型标准规定

- 根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
第五部分 评审细则

一、总则

评审委员会将仅对在实质上响应论证要求的论证文件进行评价和比较。论证文件的评价采用综合评分法，评分按商务、技术和报价三部分分别打分的方式进行。满分为100分。

二、评分细则

| 序号 | 评审部分 | 评审项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分 （17分） | 文件编制质量 | 论证文件编写完整、清晰、规范，得5分，每有一个缺漏项扣1分，最低0分。 | 5分 |
| 2 |  | 业绩 | 提供 2022年1月至今具有类似项目业绩，每提供1个得3分，最高得3分。 注：以上项目业绩须提供合同以下相关部分复印件，包括首页、签署盖章页、显示上述内容的相关页，未提供则不得分。 | 3分 |
| 3 |  | 证书 | 质量管理体系认证：提供ISO9001质量管理体系认证证书，许可范围为：互联网接入服务业务。须提供复印件加盖公章；提供得4分，否则得0分。 | 4分 |
| 4 |  |  | 软著证书：提供通信网络故障监测及优化系统的软件著作权证书，须提供复印件加盖公章；提供的得5分，否则得0分。 | 5分 |
| 5 | 技术部分（63分） | 对需求书的应答 | 完全满足得27分，每有一项条款负偏离扣减 1分，本项最低得0分。 | 27分 |
| 6 |  | 项目实施方案 | 根据项目需求及特点提供实施方案内容包括但不限于（1）实施方法，（2）实施程序，（3）实施原则，（4）备用线路方案，（5）信息安全保证措施 每项阐述完整且完全满足采购文件要求得4分，每项阐述较完整且满足采购要求得2分，每项阐述简单得1分，未提供或不满足采购要求不得分，5项共计得20分。 | 20分 |
| 7 |  | 售后服务 | 售后服务方案内容包括但不限于（1）响应时间，（2）故障排除时间，（3）巡检工作，（4）服务措施。 每项内容完整清晰、阐述详细、有针对性，完全满足各项采购要求的得4分，每项阐述较完整且满足采购要求得2分，每项阐述简单得1分，未提供或不满足采购要求不得分，4项共计得16分； | 16分 |
| 8 | 价格部分（20分） | 报价 | 价格得分=（评审基准价/报价）×价格权重（20%）×100（保留2位小数） 备注：实质性响应采购文件要求且价格最低的报价为评审基准价。 | 20 |
| 合计 |  |  |  | 100 |