采购文件

项目名称：北京大学第六医院（海淀院区）空调维修清洗保养服务项目

- 响应人须知

A说明

- 适用范围：

1.1项目名称：北京大学第六医院（海淀院区）空调维修清洗保养服务项目

1.2项目预算：295000元

1.3资金来源：自筹资金。

1.4项目属性：服务类

1.5采购标的所属行业：其他未列明行业

1.6本项目为专门面向中小企业的项目。

- 合格论证人的资格要求：

2.1 具备独立企业法人资格，独立承担民事责任的法人单位；

2.2具有良好的配套服务能力和信誉，企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大责任事故等问题，没有被有关部门暂停投标资格的；

2.3具有法律、行政法规规定的其他条件；

2.4应自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

2.5具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2.6响应人须具有相应的生产或经营许可文件

2.7有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

2.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.9除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。同一供应商可以同时承担项目的整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务；

2.10对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动；

2.11不接受联合体，不得分包、转包、不接受联合体投标；

2.12响应人须满足《中华人民共和国政府采购法》二十二条之规定。

2.13以上要求所提供材料须真实，若有提供不真实材料的供应商经审查核实后将被拒绝参加采购论证。

3.定义

3.1“采购人”系指北京大学第六医院。

3.2“响应人/论证人”系指递交论证文件的服务商。

3.3“服务”系指采购文件中“服务需求书”规定响应人完成本项目应提供的全部相关服务。

4.投标委托

4.1如响应人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》( 统一格式，见第四部分附件一)，否则将视为投标无效。

B采购文件

- 采购文件

5.1采购文件由下述所列内容组成：

- 响应人须知

- 服务需求书

- 拟签订的合同文本

- 附件

- 评审细则

5.2响应人应仔细阅读采购文件的全部内容。按采购文件的要求提供投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应。否则，将导致投标无效。

- 采购文件的修改

6.1采购人在投标截止时间前，可对采购文件用补充文件的方式进行修改。这种修改可能是采购人主动做出的，也可能是为了解答响应人要求采购人澄清的问题而做出的。

6.2对采购文件的修改，将以电子邮件方式通知已报名的响应人，补充文件将作为采购文件的组成部分，对所有响应人具有同等约束力。

6.3为使响应人有足够的时间按采购文件的修改要求修正论证文件，采购人可酌情推迟论证的截止日期，并将此变更通知已报名的每一响应人。

C响应文件

- 响应文件的组成

7.1响应文件由资格证明文件部分和论证文件部分组成，资格证明文件即为报名资料应单独成册。

7.2响应人对采购人做出的澄清文件均属于响应文件的组成部分。

- 响应文件的编制

8.1资格证明文件部分即报名资料（应包括以下内容，且按下列顺序编制，单独成册）

（1）法定代表人（负责人）授权书（响应人代表不是法定代表人时须提供）（格式见第四部分附件一）

（2）响应人有效的营业执照及税务登记证或加载“统一社会信用代码”新版营业执照（如为事业单位或社会团体或其他组织，可提供事业单位法人证书或社会团体法人登记证书或其他同等效力的合法证明文件，复印件加盖响应人公章）

（3）响应人所提供的服务单位应为中小企业。请根据模板提供中小企业声明函。 （格式见附件二）

（4）响应人投标截止时间前6个月内任意一次缴纳税收的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出税种，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证；依法免税的响应人，应提供相应文件证明其依法免税）；

（5）响应人投标截止时间前6个月内任意一次缴纳社会保障资金的凭证复印件（缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出社保资金种类；依法不需缴纳社会保障资金的响应人，应提供相应文件证明其依法不需缴纳社会保障资金）；

（6）信用中国网，中国政府采购网近三年失信被执行人、重大税收违法、严重违法失信行为查询记录截图。

（7）响应人前三年内参加政府采购活动，无重大违法经营记录的承诺函（加盖响应人公章）；

（8）采购文件要求的其他资质文件。

8.2论证文件编制（应包括以下内容，且按下列顺序编制）

（1）资格证明文件即报名资料所有内容

（2）报价函（格式见第四部分附件三）

（3）报价一览表（格式见第四部分附件四）

（4）关于资格的声明函（格式见第四部分附件五）

（5）响应人单位情况表（格式见第四部分附件六）

（6）项目服务人员情况表（格式见第四部分附件七）

（7）合同条款承诺函（格式见第四部分附件八）

（8）采购文件要求提供的主要业绩清单及相关证明文件

（9）条款应答表（格式见第四部分附件九）

(10) 服务方案

（11）响应人认为其他需要说明或提供的文件

- 论证报价

9.1论证报价为完成本项目服务要求的各项费用，包括服务及税费等相关费用。

9.2所有项目均以人民币报价。

9.3响应人要按采购文件报价一览表（统一格式）的内容填写，并由法人代表或授权代表签署。由分项单价计算出的价格应与论证报价一致。

9.4投标报价要有竞争性，最低报价不是入选中标供应商的唯一条件。

D评标

- 评标

10.1采购人根据项目特点负责组织评标委员会，评标委员会负责对具备实质性响应的论证文件进行评估和比较。

10.2根据国家相关法律法规的相关规定，评标委员会由技术专家、经济专家等组成。

10.3评标原则及办法

10.3.1对所有响应人的论证文件，都按相同的程序和标准；

10.3.2评标严格按照采购文件的要求和条件进行；

10.3.3评标委员会对响应人进行资格性、符合性审查。

10.3.3.1资格性审查：依据法律法规和采购文件的规定，由专家委员会成员对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格。未通过资格审查的响应人不进入评标；通过资格审查的响应人少于三家的，不进行评标。

有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效响应处理：

（1）未按项目论证公告的截止时间递交完整有效的资格证明文件；

（2）不满足第一部分响应人须知“2 合格论证人的资格要求”要求的；

（3）法定代表人授权书无效的（如响应人代表不是法定代表人时须提供）（格式见附件四）

（4）提供无效的营业执照或法人证书的

（5）未按采购文件要求提供供应商资格声明书的（格式见第四部分附件五）

10.3.3.2符合性审查：依据采购文件的规定，评标委员会对通过资格性审查的论证文件进行符合性审查。从论证文件的有效性、完整性和对采购文件商务、技术的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。

实质性响应的投标：是与采购文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。非实质性响应的投标：是对采购文件要求的关键条款有偏离、保留或反对的投标。被确定为非实质性响应的投标将导致投标无效，响应人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）论证文件未按采购文件要求签署、盖章的；

（2）响应报价超过项目预算或超过最高限价的

（3）存在串通投标情形的

（4）提供的相关证书等不在有效期内的

（5）对采购文件需求书部分的实质性条款未做出实质性响应的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

10.3.4投标的澄清

10.3.4.1在评标期间，评标委员会有权要求响应人对其论证文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。响应人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出响应文件范围或者改变响应文件的实质性内容。

10.3.4.2必要时评标委员会可要求响应人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应加盖响应人公章或者由法定代表人或其授权的代表签字，并将作为响应文件的一部分。

10.3.5评标委员会采用综合比较和分项打分相结合的评标方法，对所有实质性响应的投标进行综合打分、排序，按最终得分由高向低排序，推荐综合得分最高的为中标候选人；

10.3.6评议时按照第五部分“评标细则”对响应人进行综合评定。

10.4在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）响应人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 10.5响应人被视为串标

- 10.5.1响应人有下列情形之一的，视为响应人串通投标，其投标无效：

（1）不同响应人的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同响应人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同响应人的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同响应人的响应文件相互混装。

E 确定中标供应商候选人

11.1采购人根据评标委员会推荐的中标供应商候选人，确定1家中标供应商。

11.2评标结束后，采购人将以邮件方式通知中标供应商，并发放论证结果告知书。

11.3采购人不对响应人未中标供应商原因做出解释。

11.4中标供应商应按论证结果告知书中规定的时间与采购人签订合同。

- 服务需求书

一、项目背景

北京大学第六医院作为国家精神心理疾病临床医学中心和国家精神疾病医学中心的“双中心”医院和国家精神区域医疗中心（北京大学第六医院河南医院）的输出医院，连续十四年获评中国医院“精神医学综合排行榜”、“专科声誉排行榜”精神医学专科第一名；第八次荣获中国医院科技量值精神病学学科年度第一名，并获得五年总科技量值精神病学学科第一名，引领全国医学技术发展方向，为国家政策制定提供支持，带动全国医疗、预防和保健服务水平提升。

北京大学第六医院海淀院区位于北京市海淀区花园北路51号，总建筑面积16690平方米，主要建筑物包括门诊病房楼（6层）、行政楼（3层）、科研楼（3层）、综合楼（3层），无地下用房，有暖气管沟，设置病床近百余张，分别为神经内科病房、睡眠医学科病房、特诊科病房和急诊医学科病房，门诊量近千余人次每日，配备门、急诊，医学检验，影像中心，实验室等，承担医院主要医疗、教学、科研、行政功能。

二、基本要求及维护保养范围

1、响应人可提供空调制冷维护保养相关专业技工，根据作业内容必要时安排具有应急管理部门颁发的“高处作业证”、“低压电工作业证”、“制冷与空调作业”证相关专业人员到场作业，配备项目负责人（安全负责人）1人， 维保期间全年24小时响应，技术人员应在接到电话通知内48小时内到现场处理故障。

2、空调系统维护服务范围包括医院海淀院区除综合楼核磁设备间、检验科方舱、实验室动物房洁净间、信息化办公室主机房以外，其他区域VRV空调系统、分体空调主机、末端风机盘管（室内机）、及其管路的维护、清洗服务。

3、响应人所提供的服务要符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范WS 10013-2023》，《公共场所集中空调通风系统卫生规范DB11 485-2020》等相关规范标准。并在服务过程中出具甲方为委托单位的CMA资质检验报告：包含空调风管内表面积积尘量；送风中可吸入颗粒物PM10、细菌总数（空调送风中）、真菌总数（空调送风中）、β-溶血性链球菌（空调送风中）、细菌总数（空调风管内表面）、真菌总数（空调风管内表面）、嗜肺军团菌（冷凝水出水口），具体出具时间和检测内容以甲方所在地卫生监督部门要求为准。

4、配合医院其它工作及安全生产工作。

三、服务内容

（一）空调维护保养内容：

1、概况：

医院海淀院区除综合楼核磁设备间、检验科方舱、实验室动物房洁净间、信息化办公室主机房以外，VRV空调系统、分体空调风盘、室内机约610台，室外机约55台，其中门诊病房楼以大金品牌VRV空调系统为主，2012年投用；行政楼以日立品牌VRV空调系统，2010年投用；综合楼以格力品牌VRV空调系统为主，2014年投用；科研楼格力品牌VRV空调系统2023年投用，日立品牌VRV空调系统2010年投用，格力品牌分体空调2013年投用；外围其他建筑物分体空调投用时间不统一，在2012-2023年间。

2、维保项目如下：

1）日常维护包括但不限于：

检查运行状态：确认系统是否正常运行，有无异常噪音或振动。

清洁过滤网：定期清洗或更换室内机和室外机的过滤网，防止堵塞。

检查冷凝水排水：确保排水管道畅通，避免积水或漏水。

2）定期维护包括但不限于：

清洗换热器：定期清洁室内外机的换热器，保持高效换热。

检查冷媒压力：确保冷媒压力正常，必要时补充或更换冷媒。

检查电气连接：确认所有电气连接牢固，无松动或腐蚀。

检查压缩机：确认压缩机运行正常，无异常噪音或振动。

检查风扇：确保风扇运转正常，无异响或振动。

3）季节性维护包括但不限于：

换季前检查：在夏季和冬季使用前，全面检查系统，确保正常运行。

清洗室外机：清除室外机周围的杂物，确保散热良好。

风机盘管（分体空调室内机）：在夏季何冬季使用前进行一次杀菌、消毒、清洗过滤网。

4）年度维护包括但不限于：

全面检查：每年进行一次全面检查，包括冷媒、电气、机械等部分。

更换易损件：及时更换老化或损坏的部件。

校准控制系统：校准温控器和传感器，确保精确控制。

5）应急维护包括但不限于：

故障排查：出现故障时，及时排查并修复。

更换故障部件：及时更换损坏的部件，恢复系统正常运行。

操作人员现场运行操作技术再培训及疑难问题解答

6）记录与报告包括但不限于：运行参数记录，系统操作与维护记录，异常事件及处理记录，数据监测与分析记录等：记录空调在正常运行状态下的关键性能指标，用于判断设备是否处于高效稳定运行，记录日常操作和定期维护行为，确保操作规范可追溯，对突发故障或非正常运行状态进行详细登记，便于复盘与预防，通过长期数据积累，实现趋势预测与能效优化。

维护报告：详细记录每次维护的内容、时间和结果，每季度交予甲方存档。

故障报告：记录故障情况及处理措施，便于后续跟踪。

更换设备配件申请：如乙方更换设备配件时必须提供申请文件并经甲方确认同意。

7）相关维护、保养涉及的材料、工具、配件由中标人负责提供并由中标人负责更换。

四、预算金额和服务时间

1.本项目预算金额：295000元，服务期间服务费用一律不予调整；

2.本项目服务期限1年，合同到期后甲方可根据服务情况，经所辖部门批准，与乙方续签下一期合同，续签次数不得超过1次，总服务期限不得超过贰年。

- 拟签订的合同文本

北大六院（海淀院区）空调维修清洗保养服务项目

合

同

书

发包方：北京大学第六医院

承包方：

合同签订日期：     年     月     日

合同签订地址：北京市海淀区花园北路51号

合同条款

甲方：北京大学第六医院               乙方：

地址：北京市海淀区花园北路51号      地址：

电话：010-82801972            	       电话：

项目联系人：                         项目负责人：

开户行名称：北京银行学知支行         开户行名称：

开户行账号：01090375700120109009089  开户行账号：

依据《中华人民共和国民法典》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就北大六院（海淀院区）空调系统运行维护服务项目的有关事宜，经协商一致订立本合同。

维护保养范围

一、项目名称：北大六院（海淀院区）空调维修清洗保养服务项目

二、维护保养范围：

空调系统维护服务范围包括医院海淀院区除综合楼核磁设备间、检验科方舱、实验室动物房洁净间、信息化办公室主机房外，其他区域VRV空调系统、分体空调主机、末端风机盘管（室内机）、及其管路的维护清洗服务。配合医院其它工作及安全生产工作。

三、乙方维护保养内容及要求：

采购文件第二部分需求书中相关内容

四、维护保养周期及期限：

服务期限为合同签订之日起12个月，自2026年  月  日起—2027年  月  日止。本项目服务期限1年，合同到期后甲方可根据服务情况，经所辖部门批准，与乙方续签下一期合同，续签次数不得超过1次，总服务期限不得超过贰年。

五、合同金额及付款方式：

1、本合同为固定总价合同，总价为人民币，大写：        ，小写：      元，合同期内服务费用一律不予调整。附维护保养价格表（附件一）。

2、付款方式：

甲方分2期支付维护保养费。

合同签订后30日内，甲方向乙方支付合同总价款的50%为预付款，服务工作结束，验收合格，甲方向乙方支付合同剩余价款。乙方需要提供合法等额的增值税普通发票，若因乙方的发票不符合税务或政府部门的要求致使甲方被要求补缴税款、罚款或遭受其他损失的，乙方应承担全部责任。所有维保人员相关费用，包括工资、劳保、培训等均由乙方负责，与甲方无关。

六、甲方权利与义务

1、按合同规定按时支付保养款项；

2、合同期内维护、保养涉及的材料、工具、配件由乙方提供，与甲方无关；

3、甲方应当免费提供设备维护保养所需照明、动力电源及水源。

4、根据工作任务向乙方派遣工作任务。

5、向乙方反馈各个科室意见建议，提出改进意见，督促乙方落实整改。

6、协调和处理乙方与设备使用单位之间的关系，如乙方更换设备配件时必须提供申请文件并经甲方确认同意。

七、乙方权利与义务

1、甲方未按合同规定支付保养费用，乙方有权中止合同并停止提供服务，直至款项付清为止，并有向甲方追回余款及求偿利息损失之权利；

2、乙方提供良好的技术人员，持空调制冷、高空作业等合法有效期内证件，保证服务质量和态度，做好维护保养工作，并认真填写维护报告每季度交予甲方存档，使设备处于良好运行状态；

3、维保期间，在甲方空调设备出现故障时（甲方操作人员无法解决时），乙方技术人员应在接到电话通知内48小时内到现场处理故障。

4、空调定期清洗保养时间应提前一周通知甲方，以便甲方提前安排，不致影响正常的使用；

5、甲方操作人员操作不当、自然灾害等不可抗力等原因造成的人身伤亡或设备损坏、丢失的不属于乙方的责任范围；

6、合同期内所发生的人工费费用由乙方承担；

7、合同期内维护、保养涉及的材料、工具、配件由乙方负责提供并由乙方负责更换。

9、及时高效地排除设备故障，应能及时处理好现场各种情况，绝对不能影响医、教、研工作，或对医护人员、病人及其他人员的设备设施造成伤害，如违规操作或维护不当造成的一切后果，由乙方承担；

10、遵守甲方各项规章制度，维持良好的办公秩序，服从甲方的监督管理。

11、积极配合医院组织的维护保养、维修检修，安全生产、消防安全培训、演习等工作，并与医院安全管理部门签订针对本项目安全生产责任书，协助甲方做空调系统档案梳理。

12、乙方所提供的服务要符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范WS 10013-2023》，《公共场所集中空调通风系统卫生规范DB11 485-2020》等相关规范标准。并在服务过程中出具甲方为委托单位的CMA资质检验报告：包含空调风管内表面积积尘量；送风中可吸入颗粒物PM10、细菌总数（空调送风中）、真菌总数（空调送风中）、β-溶血性链球菌（空调送风中）、细菌总数（空调风管内表面）、真菌总数（空调风管内表面）、嗜肺军团菌（冷凝水出水口），具体出具时间和检测内容以甲方所在地卫生监督部门要求为准，如运维期间不符合卫生相关要求甲方因此收到行政处罚，乙方应承担全部罚款。

八、违约责任

1、一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担赔偿责任。

2、一方当事人无法继续履行合同的，应当及时通知另一方，并由责任方承担因合同解除而给相对方造成的损失。

3、甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，每延误一日应当向乙方支付维保费用的0.5%的违约金。

4、乙方未在约定时间内完成维保任务致使影响甲方空调机组的正常使用，每误一日应当向甲方支付维保费用的0.5%的违约金。

5、乙方在招投标过程中或合同履行过程中存在违反国家法律、行政法规、部门规章以及规范性法律文件等国家法律法规和政策规定，以及甲方有关要求的，致使合同无法履行或合同继续履行将损害甲方利益（包括但不限于财产损失、名誉损失以及单位或相关人员承担民事、行政、刑事责任等）的，甲方有权随时解除本合同，且不承担任何违约责任。同时，甲方有权要求乙方支付合同额3%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权要求向乙方追偿以弥补损失。

6、发生前述情形所造成的一切责任由乙方承担，该等责任包括但不限于对甲乙双方、双方工作人员、第三人的人身、财产的损失赔偿以及有关部门罚款的承担等。如甲方因乙方前述行为而承担任何责任的，甲方有权向乙方追偿，且乙方应承担甲方为实现权利救济而支出的一切费用，该等费用包括但不限于公证费、诉讼费、保全费、公告费、律师费、差旅费等。

7、甲方向乙方发出解除合同通知之日起3日内本合同解除。乙方应于本合同解除之日起3日自行退场，并于收到甲方赔偿通知之日起3日内向甲方支付违约金及各项损失赔偿金。

九、合同的解除

1、甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2、任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。除本合同约定情形外，任何一方不得单方解除合同。

争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，则应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

附则

本合同自甲、乙双方盖章之日起生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式  陆 份，甲方执贰份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

| 甲方：北京大学第六医院 （盖章） | 乙方： （盖章） |
| --- | --- |
| 联系人（签字）： | 委托人（签字）： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

附件一：价格明细表

|  | 金额 | 费用组成说明 |
| --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |
| 保养材料费 |  |  |
| 检测取样费 |  |  |
| 管理费 |  |  |
| 利润 |  |  |
| 税金 |  |  |
| 合计 |  |  |

第四部分 附件

# (文件格式)

目  录

附件一    法定代表人授权书.…………………………………………………… 16

附件二    中小企业声明函 ..……………………………………………… 17

附件三    报价函……………………………………………………………… 18

附件四   报价一览表…………………………………………………. 19

附件五    关于资格的声明函………………………………………………… 21

附件六     单位情况表….……………………………………………………………22

附件七      项目服务情况人员表.………………………………………………………  23

附件八      合同条款承诺函………………………………………………………………24

附件九       技术条款应答表…………………………………………………………… 25

附件十     残疾人福利性单位声明函……………………………………………27

附件十一     监狱企业声明函…………………………………………………………… 28

附件十四     中小企业划型标准………………………………………………………  29

附件一

## 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购论证，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于   年   月   日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签（印）章：

授权代表签字：

响应人全称（公章）：

日　期：

附：法人及被授权人身份证复印件

附件二

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供服务或货物全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（xx行业）（采购文件第一部分中列明的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附件三

报价函

北京大学第六医院：

__________________________(响应人全称)授权____________________ (法定代表人/授权代表姓名)____________________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的                                  （项目名称）的有关活动，并对该项目进行采购论证。为此：

# 1、提供采购论证规定的全部论证文件：包括电子版报名资料1份，电子版论证文件1份；

2、采购论证项目总价为(大写)：　　　　　　　　　元人民币。

3、保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、响应人已详细审查全部论证采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、响应人同意提供按照贵方可能要求的与其论证有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的论证文件。

7、保证遵守论证要求中的有关规定。

8、本论证自采购论证之日起90天内有效。

9、与本采购论证有关的一切往来通讯请寄：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　联系人：__________

电子信箱地址：

响应人(公章)：

法定代表人/授权代表(签字)：

日　期：

附件四                  报价一览表

项目名称：

响应人名称：

| 序号 | 服务内容 | 报价（元） | 服务周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1年 |  |

采购论证总价大写金额：

响应人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

日         期：

报价组成（必填）

|  | 金额 | 费用组成说明 |
| --- | --- | --- |
| 人工费 |  |  |
| 保养材料费 |  |  |
| 检测取样费 |  |  |
| 管理费 |  |  |
| 利润 |  |  |
| 税金 |  |  |
| 合计 |  |  |

注：请严格按照市场价格和成本核算确定报价，报价应已经充分考虑了各项成本和投入，并符合市场价值。因此，不论市场价格的波动和变化，中标价不予调整。

附件五

关于资格的声明函

___________________________：

关于贵方______（项目名称）___        的采购论证，本签字人愿意参加论证，提供论证规定的_______________________（货物和服务名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.我方的资格报名文件电子版一份。

2.本签字人确认资格报名文件中的说明是真实的、准确的。

响应人名称（盖章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

日   期：___________________

附件六

响应人单位情况表

响应人：(公章)                                  填表日期：

| 响应人单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法人代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简历 及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势 及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 概 况 | 职工 总数 | 人 |  |  |  | 生产工人（如有） 人 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 技术人员（如有） 人 |  |  |  |  |
|  | 流动 资金 | 万元 |  |  |  | 资金 来源 | 自有资金 |  |  | 万元 |
|  |  |  |  |  |  |  | 银行贷款 |  |  | 万元 |
|  | 固定 资产 | 原值 万元 |  |  |  | 资金 性质 | 生产性 |  |  | 万元 |
|  |  | 净值 万元 |  |  |  |  | 非生产性 |  |  | 万元 |
| 企业财 务状况 |  | 收入总额 |  | 利润总额 |  |  | 税后利润 |  |  | 负债总额 |
|  | 2023年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件七                  项目服务人员情况表

| 姓名 | 部门 | 职务/职称 | 本项目中拟任职 | 人员情况简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人（公章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

日   期：___________________

# 附件八

合同条款承诺函

我单位完全满足采购文件第三部分拟签订的合同文本要求，不存在任何负偏离。

特此承诺。

响应人（公章）：___________________

法定代表人/授权代表（签字）：___________________

# 日   期：___________________

附件九

服务条款应答表

| 条款号 | 采购文件条款要求 | 论证文件应答 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调系统维护服务范围包括医院海淀院区除综合楼核磁设备间、检验科方舱、实验室动物房洁净间、信息化办公室主机房以外，其他区域VRV空调系统、分体空调主机、末端风机盘管（室内机）、及其管路的维护、清洗服务。 |  |  |  |
| 2 | 响应人所提供的服务要符合《公共场所集中空调通风系统卫生规范WS 10013-2023》，《公共场所集中空调通风系统卫生规范DB11 485-2020》等相关规范标准。并在服务过程中出具甲方为委托单位的CMA资质检验报告：包含空调风管内表面积积尘量；送风中可吸入颗粒物PM10、细菌总数（空调送风中）、真菌总数（空调送风中）、β-溶血性链球菌（空调送风中）、细菌总数（空调风管内表面）、真菌总数（空调风管内表面）、嗜肺军团菌（冷凝水出水口），具体出具时间和检测内容以甲方所在地卫生监督部门要求为准。 |  |  |  |
| 3 | 配合医院其它工作及安全生产工作。 |  |  |  |
| 4 | 日常维护包括但不限于： 检查运行状态：确认系统是否正常运行，有无异常噪音或振动。 清洁过滤网：定期清洗或更换室内机和室外机的过滤网，防止堵塞。 检查冷凝水排水：确保排水管道畅通，避免积水或漏水。 |  |  |  |
| 5 | 定期维护包括但不限于： 清洗换热器：定期清洁室内外机的换热器，保持高效换热。 检查冷媒压力：确保冷媒压力正常，必要时补充或更换冷媒。 检查电气连接：确认所有电气连接牢固，无松动或腐蚀。 检查压缩机：确认压缩机运行正常，无异常噪音或振动。 检查风扇：确保风扇运转正常，无异响或振动。 |  |  |  |
| 6 | 季节性维护包括但不限于： 换季前检查：在夏季和冬季使用前，全面检查系统，确保正常运行。 清洗室外机：清除室外机周围的杂物，确保散热良好。 风机盘管（分体空调室内机）：在夏季何冬季使用前进行一次杀菌、消毒、清洗过滤网。 |  |  |  |
| 7 | 年度维护包括但不限于： 全面检查：每年进行一次全面检查，包括冷媒、电气、机械等部分。 更换易损件：及时更换老化或损坏的部件。 校准控制系统：校准温控器和传感器，确保精确控制。 |  |  |  |
| 8 | 应急维护包括但不限于： 故障排查：出现故障时，及时排查并修复。 更换故障部件：及时更换损坏的部件，恢复系统正常运行。 操作人员现场运行操作技术再培训及疑难问题解答 |  |  |  |
| 9 | 相关维护、保养涉及的材料、工具、配件由中标人负责提供并由中标人负责更换。 |  |  |  |

注：(1)	对照采购文件第二部分“需求书”中所列的要求逐一应答，对不满足要求项需列出偏差。如果仅注明“符合”、“满足”或不填写，将视为该项不符合。

响应人（公章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

# 日期：

附件十

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十一

监狱企业声明函

本单位郑重声明，本单位在参加（采购人名称）的（采购项目名称）项目采购活动提供以下监狱企业制造的货物（或监狱企业承担的工程、或监狱企业承接的服务），具体情况如下：（按照实际情况勾选或填空）

（1）□（制造商名称）属于监狱企业，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）□（制造商名称）属于监狱企业并作为联合体一方，其提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）□（制造商名称）属于监狱企业并作为分包方，其提供协议合同金额占到分包意向协议合同总金额的比例为       。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件十二

中小企业划型标准规定

- 根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

第五部分 评审细则

一、总则

评标委员会将仅对在实质上响应采购文件要求的论证文件进行评价和比较。论证文件的评价采用综合评分法，评分按商务、技术和价格三部分分别打分的方式进行，满分为100分。

二、评审细则

| 评审类别 | 评审项目 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（11分） | 业绩 | 2023年至今（以合同签订日期为准），响应人具有类似项目服务实施案例，每有一个得2分，最高8分，以合同复印件为准。 注：以上项目须提供合同以下相关部分复印件，包括首页、签署盖章页、显示项目名称及上述内容的相关页。未提供则不得分。 | 8 |
|  | 证书 | 提供有效的ISO质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，毎提供一个有效证书加盖公章得1分，未提供不得分，共计3分 | 3 |
| 技术部分（79分） | 服务需求响应情况 | 完全满足得18分，每有一项条款偏离扣减2分，本项最低得0分。 | 18 |
|  | 人员配置 | 响应人应有项目实施所需的专业团队和支撑条件，项目负责人（安全负责人）1人，服务人员相对固定，根据作业内容需安排具有应急管理部门颁发的“高处作业证”、“低压电工作业证”、“制冷与空调作业”证相关专业人员到场作业，应不少于3人，每个证书持有者至少有1人。需提供人员情况表及相关人员有效的证书复印件加盖公章，以及提供的所有人员近一年内任意1个月的社保证明加盖公章(社保证明需体现投标人公司名称关键页及本人社保页)，未提供不得分。 此项共计10分，否则不得分。 | 10 |
|  | 服务方案 | 响应人根据采购文件要求提供整体服务方案，包括但不限于：1）服务规范、2）服务标准、3）管理措施、4）季节预防性检查、5）故障管理处理方案、6）响应时间。 以上6项内容，每项内容完整清晰、有针对性得3分，每项内容较完整、比较有针对性得2分，每项方案简单，无针对性、不够具体得1分，未提供方案得0分。6项共计18分。 | 18 |
|  | 工作程序 | 响应人提供工作程序内容：1）包括：VRV空调系统出现整套系统故障事件处理的行政程序（包括‌事件发现与初步报告、应急响应启动、‌现场处置与故障修复‌、系统恢复与验证、‌事后总结与改进）、2）VRV空调系统应急工作程序流程图、3）针对医院场景整体空调清洗维护的安全操作规程。 以上3项内容，每项内容完整清晰、有针对性得5分，每项内容较完整、比较有针对性得3分，每项方案简单，无针对性、不够具体得1分，未提供方案得0分。3项共计15分。 | 15 |
|  | VRV多联机系统运行管理维护方案 | 响应人提供VRV多联机系统运行管理维护方案：包括1）VRV多联机室外机安全运行和维护、2）室内机的安全运行和维护、3）冷凝水的维护和处理。 以上3项内容，每项内容完整清晰、有针对性得5分，每项内容较完整、比较有针对性得3分，每项方案简单，无针对性、不够具体得1分，未提供方案得0分。3项共计15分。。 | 15 |
|  | 日志管理 | 包括运行参数记录，系统操作与维护记录，异常事件及处理记录，数据监测与分析记录，请提供相关表格，表格内容完整清晰得分3分，表格内容较完整得2分，表格内容不完善得分1分，未提供得0分。 | 3 |
| 价格部分（10分） | 价格分 | 满足采购文件实质要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他响应人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/报价人所报报价)*10价格分数保留至小数点后2位。 | 10 |